招 标 文 件

采购编号：

采购项目：江宁校区综合楼铝百叶窗帘

二O一四年六月二十六日

目 录

第一章  招标书	3

第二章  招标技术规格及要求	8

第三章  投标文件格式	13

第一章  招标书

江宁校区综合楼铝百叶窗帘项目进行采购，欢迎你单位参加，并提请注意以下事项：

## 一、投标人资质要求：

参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

投标人必须是窗帘、遮阳产品等生产厂家 (以营业执照范围为准) 企业注册资本1500万元人民币以上(含1500万元)。

采购单位付款方式为：验收合格后付清合同总价的95%，余款5%在该工程满一年时确认无质量问题后一周内付清。

## 二、评标办法

本项目采用综合打分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定一名中标候选人。具体打分方法如下：

- 商务评审30分；技术评审30分；价格评审40分

1、商务评审满分30分

| 序号 | 评分内容 | 评分办法 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | ≥3000万得5分；≥2000万得2分；≥1500万得1分；低于1500万不得分 | 5分 |
| 2 | ISO9000系列质量管理保证体系认证 | 有：1分；无：0分 | 1分 |
| 3 | ISO14001:2004国家环境管理体系认证 | 有：1分；无：0分 | 1分 |
| 4 | 全国建筑节能创新企业 | 有：3分；无：0分 | 3分 |
| 5 | 省级或省级以上认证高新技术企业 | 有：3分；无：0分 | 3分 |
| 6 | 省级或市级著名商标认证 | 有：4分；无：0分 | 4分 |
| 7 | 南京市内及周边城市近三年同类工程项目（提供合同原件查验，不提供不得分，提供地址，可随时供甲方项目考察。） | 300万以上的才计分，有：1个计4分；无：0分，最高8分 合同项目必须真实，一经查实伪造，直接废标处理。 | 8分 |
| 8 | 制造商生产规模及生产设备工艺 | 先进的生产设备及生产工艺先进：1分；生产设备及生产工艺一般：0分（需提供设备相片或购买发票，最好为彩色图片） | 1分 |
| 9 | 建筑遮阳工程设计、施工专业承包一级 | 需提装饰装修供行业协会认证书 | 2分 |
| 10 | 投标文件质量 | 根据投标书的响应招标文件格式、编排质量，内容齐全，无明显错误。 | 2分 |

2、技术评审

技术评审满分为30分。

| 序号 | 评分内容 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要配件的检测报告 | 有：3分；无：0分 | 3分 |
| 2 | 加工工艺 | 优：3分；良：2分；一般：0分 | 3分 |
| 3 | 原产地证明 | 有：3分；无：0分 | 3分 |
| 4 | 提供实样质量 | 优：6分；良：4分；一般：2分 （开标同时现场拆封样品）。 | 6分 |
| 5 | 材质、规格、标准是否符合招标文件技术要求 | 符合：3分；负偏离0分；正偏离可适当加分，该项目最高可得4分。 | 4分 |
| 6 | 主要技术结构特点和质量水平 | 优：3分；良：2分；一般：1分 | 3分 |
| 7 | 具体施工方案及施工组织计划和人员配备 | 施工方案安全、合理。施工组织计划及主要人员配备优秀：4分；施工方案一般、施工组织计划及人员配备一般：2分；无施工组织计划：0分（项目主要负责人从事行业经验必需为3年以上，需提供劳务合同及社保缴纳证明复印件） | 4分 |
| 8 | 售后服务保障机制（必需提供最近服务点的相关服务人员资料） | 优：4分；良：2分；一般：1分；售后服务网点提供固定电话、租房合同、联系人等 | 4分 |

- 价格评审

价格评审满分为40分。

经评审合格的有效投标单位的投标报价取平均值后*98%做为基准值  扣分计算公式：投标报价与基准价相比的差额率，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，不足1%部分按线性插入法计算，最多扣20分(保留小数点两位)。

## 三、样品

请投标人在样品接收截止时间前提供所投的样品一套，样品分别如下：

3.1)投标产品小样，规格大小为50CM*50CM，

3.2）递交以上样品时请注意：

3.2.1)每件样品必须与招标文件中要求的内容相对应，具体尺寸、款式、材质要求请严格按照招标文件中所表述的相关技术要求。招标文件表述以外的要求不作为评标委员会评审的依据。

3.2.2)样品到后工作人员按先后顺序予以编号，开标现场拆封。

3.2.3)采购人将对中标供应商的样品进行封存，作为合同履约时的比对。

3.2.4)样品递交地点：南京市汉中路140号行政楼307室

3.2.5)接收样品时间：同标书递交时间，过时将不再接收样品，编号后封存。

3.4)评标委员会将根据需要对样品进行破坏性实验。样品费用由投标厂商自行承担。

3.5）不提供样品，将不得样品分；提供不全者，评标委员会将酌情扣分。

# 招标技术规格及要求

窗帘项目需求

一、详细需求

百叶帘需求

（一）基本要求

（1）百叶帘的质量应符合现行国家标准，产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求。

（2）百叶帘的各项性能〈力学、连接、形状及位置公差〉指标均应满足国家轻工行业标准；并不得违反国家相关的强制标准。

（3）未能表述的质量要求请按国家有关技术规范执行。

（4）生产过程中的质量监督：从下料开始，甲方有权择机对每一道工序进行质检，若发现质量问题作违约处理。

（二）技术要求

百叶帘技术标准：

| 品 名 | 技术标准 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶片 | 成分：铝镁合金 • 铝合金等级：5154H19 • 标准宽度：24.9－25.1mm • 厚度：≧0.21 mm • 油漆厚度：20－26um • 极限抗拉强度：320－370N/mm2 • 屈服（抗弯）强度：290－350N/mm2 • 断裂伸长： 2.5％－5％ • 韧度：H19 适用范围：室内遮阳 • 扭曲度：1.2m长帘片扭曲度不超过3mm，侧弯：2m长帘片侧弯不超过3mm，因此抗弯度高，不会变形；叶片表面经高温烤漆处理，不含铅涂层，抗晒、抗热度高，100﹪遮光。 | ㎡ | 20000 | 方案一：进口铝片，品牌：瑞典特耐、意大利摩图拉，进口报关验放进入证明(无证明作废标处理) 方案二：国产铝片品牌：和美、德圣龙，投标时两种方案分列报价 |
| 上下轨道 | • 顶轨为铝合金，氟碳喷涂；宽高： 25.8mm×25mm；壁厚：0.8mm；重量：0.18kg/m；支长：6.3m；根据帘片配色。下轨为铝合金，氟碳喷涂；宽高：20mm×8mm；壁厚：1mm；重量：0.132kg/m； |  |  |  |
| 叶片系统 | 由四组纤维编织成梯状，叶片间隔20㎜，叶片叠位4㎜，每米高度的叶片数≧46，隐蔽性能好。承诺保证10年不变形 |  |  |  |
| 梯线 | 成分为高品质聚酯纤维材质。绳距30㎜，线距20㎜，拉绳直径：1.4mm，复合拉绳，绳芯承重，外面覆盖耐摩擦的特殊材质，提升或下调叶片。 |  |  |  |
| 拉珠线 | 拉绳采用高强聚酯纤维制作而成；拉珠采用优质POP工程塑料制作而成；采用φ4.8*6的豪华拉珠，在操作时手感尤显良好，拉珠表面光滑，无毛刺，色泽光亮。 |  |  |  |
| 配件 | 其他相应选用304不锈钢材料，包括螺丝，螺母等。 |  |  |  |

二、报价要求

1、在投标产品生产过程中或安装完成后，采购人随时可以对生产过程进行全程监督，并可对其产品进行破坏性抽检，相关损失由投标人在投标报价中一并考虑。

2、投标人必须根据招标文件要求详实填写《货物主要部件明细表》。

三、验收要求

1、投标人必须按项目计划进度规定的时间完成整个项目交用户单位验收和使用。如供货方不能按时交货，每推迟交货一天，向采购人支付合同总金额1%的违约金，延迟供货超过10天，采购人可解除本项目合同。

2、在投标产品生产过程中和安装完成后，采购人将成立由质量技术监督部门、采购部门代表以及采购人纪检代表组成的验收小组，在产品生产过程中对半成品和安装完成后对其成品进行抽检和验收，中标供应商应无条件进行积极配合。检测如达不到国家规定的质量性能要求，采购人有权退货，投标人必须承担采购人因此而造成的相关损失。

四、售后服务要求

1、免费质保时间：成品至少五年，质保期内实行免费三包。

2、质保期的计算自所有窗帘安装调试到位且窗帘通过检测验收合格并交付使用之日起计算。

3、在窗帘免费质保期内，一旦发生质量问题，投标人必须保证在接到通知2小时内响应，4小时内必须上门，48小时内必须解决问题，否则提供替代品。

4、供应商在接到甲方通知后48小时内未解决问题，则每推迟一天应向甲方支付人民币2000元违约金。

5、在免费质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，甲方有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由供应商自行承担。

6、如因甲方使用或保管不善造成的问题，供应商应配合解决，但费用由甲方承担。

五、其它要求

1、交付时间：合同签订后60日内完成。

2、甲方有权根据实际的使用情况来确定产品的颜色、形状等，中标厂家应积极配合使用方的需求。

3、请投标人报价时根据项目实际情况，预测项目风险进行报价。中标供应商中标后须到现场核实尺寸，合同签订前，甲方有权根据实际情况提出微调要求，中标厂家必须遵守。

4、投标人不得转包或分包，否则要负相应违约责任。

5、投标人必须响应招标文件要求，制作真实、详尽、有效的投标文件，如用虚假资料投标，属无效标，由此造成的法律后果，由投标人自行承担。

6、若厂家有其他特别优惠条件请在开标一览表中表述清楚。评标工作小组可酌情考虑在相同得分情况下排名予以优先。

第三章  投标文件（格式）

投 标 文 件

招标编号：

投标内容：

投 标 人：

年   月   日

1、投 标 函

致：

- 根据贵单位发布的招标公告和招标文件，我们决定参加贵公司组织的

工程窗帘采购项目的招标活动。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供货物与服务，一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定的时间内完成货物的交货并交付招标人验收。

3、我方为本项目提交的投标文件壹式贰份，其中正本壹份、副本壹份。

4、本投标有效期为自开标日起 60天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本此招标文件和本投标文件（含）承诺书将作为合同的附件。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：        （公    章）

法定代表人或其委托代理人签名：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：         电   话：        传    真：

投标单位开户行：

账          号：

2、开标一览表

| 投标货物 | 制造厂商 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 到货地点 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 投标总价 （人民币，元） |  |  |  |

（进口和国产铝片两个方案的报价）

投标人单位公章：

授权代表签字：                  日期：

（请详细填写并签字盖章，除标书内装订所含外，另外请单独密封开标一览表，提供一式两份随标书一起提交给南京医科大学招标工作人员。）

3、配件（备品、备件）一览表

| 相关配件（备品、备件） | 制造厂商 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：需列出所有窗帘配件的数量及单价。

投标人单位公章：

授权代表签字：                  日期：

4、技术规格及商务响应偏离说明

投标人所投产品如与招标文件要求不符,请将不符之处在此页逐项详细对比说明,以便评标时审阅。其他偏离表一律不予认可。

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标人响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：     （盖章）

委托代理人（或法定代表人）签名：

5、生产制造标准

6、产品质量承诺

7、售后服务及培训计划

包括但不仅限于以下内容：

- 公司简介；

- 同类产品业绩简介；

- 其它服务承诺；

- 生产工艺流程简介。

8、资格证明文件

格式一  营业执照（复印件）

格式二  法定代表人授权书

致：南京医科大学

本授权书声明：              （投标人名称）的        （法人代表姓名、职务）授权                    （被授权人的姓名、职务）为我方就 “              ”项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

单位名称：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：

（公章）

日      期：

格式三  投标人的资格声明

- 名称及其它情况

(1) 投标人名称：

(2) 地   址：                     (3)  电  话：

(4) 成立和注册日期：              (5) 主管部门：

(6) 性    质：                    (7) 主要负责人：

(8) 职员人数：

(9) 近期资产负债有关情况表（到             止）

A. 固定资产：                原值：

净值：                    流动资产：

B. 长期负债：                短期负债：

C. 资金来源：                自有资金：

银行贷款：

D. 资金类型：                 商业性：

非商业性：

E. 净资产：

2、最近三年的年度总营业额：

年 份       国 内       出 口       总 额

3、最近三年中与各招标人成交的此种投标货物（如果有的话）：

合 同 号：                签字日期：

产品名称：               数    量：

4、其他需说明的情况：

我们保证上述声明是真实的、准确的，并提供了全部能提供资料和数据。如贵公司需要，我们愿意出示进一步的证明文件。

委托代理人签字：

委托代理人的职务：

电话：                          传真：

单位名称：     （公章）

日    期：

格式五 证明文件

投标资格证明文件：

（投标时应提交以下资格证明文件，如招标代理机构或招标人认为有必要，投标人应确保能提供以下复印件的原件）

1 投标人企业法人营业执照及组织机构代码证（复印件加盖公章）。（经年检合格有效）

2投标人法人代表授权书原件及被委托人身份证（复印件加盖公章），于开标时提供身份证原件备查。

格式六  招标文件规定的其它有关证明材料

（可以针对评标标准内容）

本次招标内容解释权归南京医科大学资产处，并经南京医科大学主页信息公告栏公示，公开招标，热忱欢迎符合条件的生产厂家参加。

标书公示时间：2014年7月4日—2014年6月14 日

标书及样品投递截止时间：2014年7月14日上午10时整

开标时间：待定

地址：南京市鼓楼区汉中路140号南京医科大学行政楼307室

电话：025-86862136

联系人：管老师、刘老师、黄老师