仪器设备邀请招标书

招标书编号：NJMU-20140606JK

公司：

我校因教学科研需要，拟采购一批动物手术相关设备（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

- 标的简要说明

第一包：动物试验用麻醉机                  1套

第二包：动物实验用呼吸机                  1套

第三包：动物实验用手术电刀                1套

第四包：动物手术无影灯                    1套

第五包：大动物实验手术台                  1套

第六包：动物手术用吸引器                  1套

第七包：动物手术监护仪                    1套

第八包：动物手术保温泵                    1套

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）

2、付款方式：中标价小于等于20万人民币的设备，货到验收合格

后付全款；中标价大于20万人民币的设备，货到验收合格

后付90%，验收合格一年后支付10%。

3、报价方式：进口产品如能免税需报美元免税价。

二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）公司具有法人资格，并在国内注册专业生产、经营投标设备。符合参加本次招标的投标人资格声明。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3）报价（含运输、安装、调试费）一览表

（4）设备详细配置、价格及产地；保价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期，近两年标的物在江苏省内高校的用户名单

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年6月6日上午9:00～17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南京医科大学物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处  徐平

联系电话：86862719

4、投标截止时间：：2014年6月12日14:3 0时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2014年6月6日

第一包：动物试验用麻醉机

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 进口产品，说明产品通过的国际认证。

- 适用于大小动物，请详细标明适用动物的体重和品种。

- 壁挂式或可移动式，配置相应连接部件。

- 可与呼吸机连接使用，配置相应连接部件。

- 配备异氟烷麻醉蒸发器，刻度精确调节，倒药装置易操作，具有安全锁定装置和其它相应的安全保障部件。

- 配备尾气吸收装置和二氧化碳吸收装置。

- 需详细列明投标型号麻醉机标配中各部件的技术规格。

- 详细列明标准配套部件的规格和适用范围（如诱导箱、面罩或及鼻罩、管路等）

- 详细列举标准配套外可选部件的型号和适用范围。

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第二包：动物试验用呼吸机

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 进口产品，说明产品通过的国际认证。

- 适用于从兔至猪犬等动物。

- 呼气、吸气、流速指标可调。

- 可与麻醉机或麻醉罐连接使用。

- 有效的安全保障系统。

- 配件完整，详细标明配件规格与功能。

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第三包：动物实验用手术电刀

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 用于动物实验中止血，提供电刀和电凝功能，适用手术范围广。

- 单极切割具有纯切、混切输出模式，功率≥200W。

- 单极凝血具有点凝和标准凝血输出模式，功率≥100W。

- 双极凝血功率50W

- 具有自检功能和相应安全、防干扰技术。

- 负极板可重复使用。

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第四包：动物手术无影灯

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 灯头≥42cm,可旋转，可进行高度调节

- LED光源，亮度可进行无极调节，寿命≥40000h

- 中央照度≥65000Lux，色温 4000K

- 照射范围直径≥20cm

- 具备过压和过流自动保护电路

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第五包：大动物实验手术台

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 用于动物移植手术实验室，适用于从兔至猪犬等动物的实验需求。

- 全不锈钢结构，台面能够根据实验需要进行调整和升降。

- 有合理的定位装置，动物安放、固定、拆卸方便

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第六包：动物手术用吸引器

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 适用于大动物开胸手术中液体吸引操作。

- 吸力可调可控，马达噪音低

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第七包：动物手术监护仪

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 测量参数包括：心电图、呼吸主、血氧饱和度、体温、血压等，实时监测，具有相应报警功能

- 显示器：彩色显示屏，分辨率不小于1024X768

- 追踪波形：8道

- 开箱验收合格之日起保修期二年。

第八包：动物手术保温泵

联系人：夏老师  联系电话：15895889107

- 适合大型动物手术中和手术后保温

- 提供安全、有效的恒温水浴（水垫），温度可调节，设定合理

- 具有安全报警功能

- 使用方便，可应用于无菌手术室

- 配备相应手术垫